| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРУКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |
| --- | --- | --- |
| . 05.03.2021 № 8-п |  |  |
| Об утверждении Положения о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений |  |  |

На основании пункта 8 части 3 статьи 8 и части 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях обеспечения надежности и безопасности зданий и сооружений в период их эксплуатации муниципальным  бюджетным учреждением культуры «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Струковский»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания согласно приложению.

2. Назначить Аминову Г.С.  специалиста 2 категории ответственным за осуществление контроля за соблюдением правил эксплуатации и технического содержания зданий сельских дома культуры и сельского клуба, переданных на праве оперативного управления муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Струковский».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                      И.П. Кооп

Разослано: администрации МО Оренбургский район, прокуратуре района, в  дело.

Приложение   к постановлению

Администрации муниципального

Образования Струковский сельсовет

от 05.03.2021    № 8-п

Положение о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых                           зданий и сооружений

I. Общие положения

1.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием, по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

1.2. Настоящее Положение о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений (далее – Положение) устанавливает порядок осмотров и контроля за техническим состоянием зданий и сооружений  администрации муниципального образования Струковский сельсовет  переданных в оперативное управление муниципальному  бюджетному  учреждению культуры «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Струковский» (далее – учреждение культуры) и прилегающих к нему территорий.

1.3. Настоящее Положение является обязательным для всех учреждений культуры при осуществлении контроля за техническим состоянием зданий и сооружений, находящихся на балансе данного учреждения.

1.4. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на директора учреждения культуры, в оперативном управлении которого находятся эти здания и сооружения.

1.5. На основании настоящего Положения распоряжением  определяются количество и состав комиссии по осмотрам эксплуатируемых зданий и сооружений. 1.6. Все здания и сооружения  учреждения культуры на основании приказа закрепляются за назначаемыми по  учреждению ответственными лицами, на которых возлагается контроль за соблюдением правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений.

II. Цели и сроки проведения осмотров зданий и сооружений

2.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

2.2. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

2.3. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры.

2.4. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях.

2.5. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

2.6. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений (далее - неблагоприятные факторы).

2.7. Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются  техническим персоналом  учреждения  с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

2.8. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

III. Организация проведения осмотров зданий и сооружений

3.1. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссиями, образованными в соответствии с Положением о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений.

Персональный состав комиссии и ее председатель назначаются распоряжением Администрации. В работе комиссии участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений, а также пользователи зданий и сооружений.

3.2. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссией, состав которой определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов. При воздействии неблагоприятных факторов на здание (группу зданий и сооружений) в пределах территории учреждения комиссия возглавляется руководителем  учреждения.

3.3. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами, предусмотренными в приложениях 2 и 3 к настоящему Положению, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению.

3.4. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена в приложении 4 к настоящему Положению.

3.5. В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации, утвержденным Приказом Минстроя России от 6 декабря 1994г. N 17-48 (зарегистрировано Минюстом России 23 декабря 1994 г. N 761).

3.6. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

3.7. В случае необходимости разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и сооружений комиссия подготавливает:

1) акт обследования (приложение 5),

2) акт выявленных дефектов (приложение 6).

3.8. Результаты осмотров и контроля за техническим состоянием зданий, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются в техническом журнале по эксплуатации здания и сооружения по форме, предусмотренной в приложении 7 к настоящему Положению, которые предъявляются комиссии по проведению плановых осмотров.

IV. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются: -внешнее благоустройство;

-фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование;

-ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

-кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

-строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;  -соблюдение габаритных приближений;

-наружные коммуникации и их обустройства;

-противопожарные устройства;

-прилегающая территория.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

-сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на посадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%; -конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

-выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня вышестоящей организации ( Администрации Донского сельского поселения).

4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.7. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.8. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.9. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель  учреждения дает поручения об устранении выявленных нарушений.

Локальный акт действует до замены его новым.

Приложение 1

к Положению

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

частичных осмотров технического состояния конструктивных

элементов зданий и сооружений

| № п/п | Конструктивные элементы, инженерные устройства | Частота осмотров (в год) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздуховоды | 1 |  |
| 2 | Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, водоотвода | 1 |  |
| 3 | Светильники, розетки, электросети, распределительные и вводные щиты | 1 |  |
| 4 | Силовое электрооборудование | 2 |  |
| 5 | Кровельные покрытия, наружные водоотводы | 1 | После таяния снега |
| 6 | Деревянные и столярные конструкции | 1 |  |
| 7 | Каменные и бетонные конструкции, перегородки | По мере необходимости |  |
| 8 | Стальные конструкции, закладные детали | Один раз в 3 года |  |
| 9 | Внутренняя и наружная отделка, полы | По мере необходимости |  |
| 10 | Системы связи, низковольтное оборудование | 1 |  |
| 11 | Чердаки, подвалы, подсобные и вспомогательные помещения, благоустройство | 2 | Перед проведением весенних и осенних осмотров |
| 12 | Наружные сети водопровода, канализации, отопления и устройства на них | 2 |  |
| 13 | Наружные сети электроснабжения | В соответствии с правилами |  |
| 14 | Технологическое оборудование | 1 | Проводится для проверки крепления |

Приложение 2

к Положению

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

____________________________                                                      "___" ________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ________________________________________________________

2. Адрес _____________________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) _________________________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _______________________________________________

5. Год постройки _____________________________________________________________________

6. Материал стен _____________________________________________________________________

7. Этажность _________________________________________________________________________

8. Наличие подвала ___________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ________________________________________________________________________

Членов комиссии:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________________

Представители:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

произвела осмотр ____________________________________________ по вышеуказанному адресу.

(наименование здания (сооружения)

| № п/п | Наименование конструкций/ оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство |  |  |  |
| 2 | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 3 | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 4 | Перегородки |  |  |  |
| 5 | Балки (фермы) |  |  |  |
| 6 | Перекрытия |  |  |  |
| 7 | Лестницы |  |  |  |
| 8 | Полы |  |  |  |
| 9 | Окна |  |  |  |
| 10 | Двери |  |  |  |
| 11 | Кровля |  |  |  |
| 12 | Наружная отделка: |  |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |  |
| 13 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 14 | Система отопления |  |  |  |
| 15 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 16 | Система водоотведения |  |  |  |
| 17 | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 18 | Газоснабжение |  |  |  |
| 19 | Вентиляция |  |  |  |
| 20 | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 21 | Технологическое оборудование |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

1) простукивание внутренних стен и фасада______________________________________________

2) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций __________________________________________

3) взятие проб материалов для испытаний ________________________________________________

4) другие замеры и испытания конструкций и оборудования _________________________________

5) прилегающая территория ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Выводы и предложения: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение 3

к Положению

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

_________________________	                                                             "___" ________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ________________________________________________________

2. Адрес _____________________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) _________________________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _______________________________________________

5. Год постройки _____________________________________________________________________

6. Материал стен _____________________________________________________________________

7. Этажность _________________________________________________________________________

8. Наличие подвала ___________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ________________________________________________________________________

Членов комиссии:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________________

Представители:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

произвела осмотр ________________________________ по вышеуказанному адресу в зимних       (наименование здания (сооружения)

условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) кровля ____________________________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) _____________________________________________

в) фасад и наружные водостоки _________________________________________________________

г) проемы ___________________________________________________________________________

д) внутренние помещения ______________________________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения __________________________________________________

ж) отмостки и благоустройство _________________________________________________________

з) местное отопление, дымоходы, газоходы _______________________________________________

и) электроснабжение и освещение _______________________________________________________

к) оборудование, инженерные устройства ________________________________________________

л)___________________________________________________________________________________

2. Обеспеченность уборочным инвентарем _______________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Выводы и предложения: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение 4

к Положению

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

________________________	                                                    "___" ___________________ г.

(населенный пункт)

Название зданий (сооружений) _________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) ___________________________________________________________

Материал стен _______________________________________________________________________

Этажность ___________________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий ____________________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии ________________________________________________________________

Члены комиссии: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Представители: _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

произвела осмотр _________________________________________________________________________________________,

(наименование зданий (сооружений)

пострадавших в результате ____________________________________________________________.

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных

воздействий _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений,

принятых сразу после неблагоприятных воздействий _______________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и

исполнители _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение 5

к Положению

Акт

обследования объекта

________________________                                                               "___" ___________________ г

(населенный пункт)

В связи с возникшей необходимостью, на основании

____________________________________________________________________________________,

комиссией в составе:

Председатель комиссии _______________________________________________________________

Члены комиссии ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________,

(далее – «Комиссия»), в присутствии собственника здания, проведено его обследование, а именно

следующих помещений, расположенных по адресу ________________________________________

__________________________: _________________________________________________________

_______________________________________________ _______________находящиеся на балансе

____________________________________, на предмет фактического установления следующего

факта ______________________________________________________________________________.

В результате осмотра комиссией, установлено следующее.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

Подписи:

Председатель комиссии ______________________________________________________________

Члены комиссии ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

# Особое мнение ______________________________________________________________________

# ____________________________________________________________________________________.

Приложение 6

к Положению

МКУК ДСПОР « Гундоровский СДК»

УТВЕРЖДЕНО:

Директор учреждения

______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" ____ 20__ г.

АКТ ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ N __

"___" ___________20____ г.

Место составления________________________________________________________________________________________________________

На основании приказа по учреждению N __ от "___" ______ 20__ г.

комиссия в составе:

председателя комиссии____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

членов комиссии:_________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

произвела осмотр_________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта основных средств, марка, модель, инвентарный номер и др.)

# и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):

| # Перечень # выявленных дефектов | # Характеристика выявленных # дефектов | # Перечень работ, # необходимых для устранения # выявленных дефектов | # Исполнитель | # Перечень материалов # и запчастей, необходимых # для устранения # выявленных дефектов | # Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение комиссии: _______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии____________________________________________________________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:__________________________________________________________________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 7

к Положению

Технический журнал

по эксплуатации здания и сооружения

Наименование здания (сооружения) ___________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) _________________________________________________________

# Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания ________________________

# _____________________________________________________________________________________

| # Дата записи | # Содержание записей (сведения о техническом состоянии) | # Примечание |
| --- | --- | --- |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и

# предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров.